## Slide 1: تنظیم شرایط محیطی2
به نام خدا

## Slide 2: فصل اول منابع انرژی

## Slide 3: منابع انرژی
از عناصر مهم کمال یک محیط مصنوع پایدار ، بهینه سازی مصرف انرژی است و توجه به وضعیت اقلیمی و تاثیر آن بر توسعه مهمترین عامل پایداری می باشد .
امروزه مهم ترین هدف جوامع محتلف علاوه بر ادامه ی حیات فیزیکی ، تامین یا استمرار بخشیدن به یک توسعه ی پایدار است.
“توسعه ی پایدار” عبارت است از توسعه ای که احتیاجات نسل امروز را بدون صدمه زدن به توانایی تامین نیازهای نسل های آینده برآورده نماید.

## Slide 4: ... “فلسفه ی طراحی پایدار” مبتنی بر تامین و تعدیل احتیاجات و نه صرفا خواسته های بشری براساس ظرفیت های فرهنگی و طبیعی محیط زیست است. بنابراین “طراحی پایدار” تاثیرات سوء بر محیط زیست ،تولید و مصرف انرژی و مصالح را به حداقل ممکن می رساند . در شرایط ایده آل ، در صورت ضرورت توسعه ، طرحی پایدار است که بتواند بر اساس مصالح طبیعی موجود در منطقه شکل گرفته و انرژی مورد نیاز خود را از طریق منابع تجدید شونده ی طبیعی تامین و ضایعات و مواد دورریز تولید شده را تدبیر نماید .

## Slide 5: انرژی ها (حامل های انرژی) دو نوع می باشند :
الف – تجدید پذیر :
به آن دسته از انرژی هایی گفته می شود که جایگزین می شوند و فانی نیستند و منابع لایزال دارند .
ب-تجدید ناپذیر :
به آن دسته از انرژی هایی گفته می شود که دارای ذخیره محدود هستند و در صورت مصرف تمام می شوند . و دارای مشکلات زیست محیطی می باشند .

## Slide 6: انواع انرژی های تجدید پذیر :
انرژی خورشیدی : در تابستان چگونه دفع و در زمستان جذب کرد.
انرژی زمین گرمایی : منشاء این نوع انرژی هسته مذاب زمین است و در تولید برق و گرمایش ساختمان می توان از آن استفاده کرد .
انرژی باد : توسط ژنراتورها به الکتریسیته تبدیل یا با جانمایی مناسب و جهت مطلوب وزش باد باعث خنکی در تابستان گردید .
انرژی آب : چهار روش اصلی بهره برداری از انرژی آبی شامل انرژی امواج ، انرژی جزر و مد ، اختلاف درجه حرارت آب و انرژی هیدرولیک می باشد .
انرژی ضایعات و مواد دور ریز : از قبیل سوخت جامد نیروگاه ها ، گاز قابل احتراق ، بیوگاز و الکل .

## Slide 7: انواع انرژی های تجدید ناپذیر (فناپذیر) :
چوب و هیزم : باعث از بین رفتن جنگلها شده و در مصارف پخت و پز و گرمایش و ... کاربرد دارد و با سوزاندن باعث آلودگی هوا می شود .
انرژی های فسیلی : از قبیل نفت ، گاز ، ذغال سنگ و فرآورده های نفتی که از بقایای حیوانات و گیاهان تحت شرایط شیمیایی خاص در طول حدود پانصد میلیون سال تشکیل شده است .
انرژی هسته ای : واکنش هایی که در هسته ی اتم های عناصر صورت می گیرد همراه با تبادل انرژی به مقدار قابل ملاحظه ای بوده و این گونه واکنش ها به دو نوع شکافت هسته ای و همجوشی هسته ای تقسیم می شوند .

## Slide 8: مسائل عمده در حفظ محیط زیست :
عدم توازن گازها در جو زمین:
باعث افزایش درجه حرارت زمین می گردد و در نتیجه امکان سکونت انسان در سیاره زمین را از بین می برد.
ازدیاد گرما:
متوسط درجه حرارت زمین در حدود 33 درجه سانتیگراد است که در یکصد سال گذشته به میزان 0.3 تا 0.6 درجه ی سانتیگراد افزایش یافت است .
گازهای گلخانه ای که باعث ازدیاد دمای سطح زمین می شوند از قبیل دی اکسید کربن ، متان ، ترکیبات مصنوعی کلروفلوئوروکربن باعث ایجاد امواج با طول موج بلند می شوند و این امواج به سطح زمین منعکس می شوند و گرمایی که در حالت عادی به سمت خارج از جو حرکت می کند را نزدیک سطح زمین نگه می دارند (مانند پتو عمل می کنند) و باعث ازدیاد دمای سطح زمین می شوند این فرآیند به طور عمومی اثر گلخانه ای نامیده می شود زیرا مانند دیوارهای شیشه ای یک گلخانه عمل میکند که هوای گرم را محبوس می کنند .

## Slide 9
گرمای گلخانه ای:
یکی از اثرات آن بالا آمدن سطح کنونی دریا هاست که باعث آسیب به جلگه ها و مناطق پرجمعیت و ... می گردد.
آلودگی های ناشی از گازهای گلخانه ای:
فعالیت هایی که در ارتباط با تولید انرژی هستند شامل تولید، حمل و نقل، تولیدات کارخانه ها، تامین گرما و سرمای مورد نیاز در بناها از هر عامل دیگری در تغییرات سریع آب و هوا نقش دارند. دی اکسید کربن مهمترین گاز گلخانه ای است که نیمی از ازدیاد اثرات گلخانه ای سالیانه جهان را باعث می شود.

## Slide 10
تخریب لایه ازن:
تخریب و سوراخ شدن لایه ازن باعث عبورغیرقابل کنترل تابش فرابنفش خورشیدی می شود که سبب افزایش دمای زمین ، به زیر آب رفتن خشکی ها ،سوختگی پوست، ابتلا به سرطان، بیماری های چشمی، خسارت عمده به گیاهان و جانوارن و بالاخره باعث انقراض زندگی تمام موجودات می شود . مولکول های کلروفلوئورو کربن در از بین بردن لایه ازن موثرند. از این ترکیبات به طور گسترده در دستگاه های سرد کننده و اسپری ها استفاده می شود .
باران های اسیدی و اکسید کنندگان:
باران اسیدی به نزولات جوی که قدرت اسیدی آن بطور قابل توجهی بیش از باران طبیعی (یعنی آلوده نشده)، که خود به علت حل شدن دی اکسید کربن هوا در آن و تشکیل اسیدکربنیک به طور ملایم اسیدی است ، اطلاق می شود .

## Slide 11
به دلیل همین مسائل همه موظفند مصرف سوخت های فسیلی را به پایین ترین سطح برسانند . بنابراین ساختمان باید بگونه ای طراحی و ساخته شود که مصرف سوخت های فسیلی در تابستان و زمستان در آن به حداقل برسد . پس می بایست انرژی های تجدید پذیر جایگزین سوخت های فسیلی گردد .
قوانین ترمودینامیک :
انرژی از بین نمی رود بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود .
انرژی ورودی و خروجی برابر است . اگر برابر نبود یعنی جایی انرژی ذخیره شده است .
حالت حرکت انرژی از جای گرم به سرد است .

## Slide 12: فصل دوم اقلیم ...